## Compunds
| CAS # | Log Kow | % Recovery by Twister | Vapor Pressure (mmHg) | Vapor Pressure (Pa)
Hexanal | 66-25-1 | 2.37 | 37.8689 | 11.3 | 1507
2E-Hexenal | 6728-26-3 | 1.8 | 14.093 | 4.6 | 613
3Z-Hexenol | 928-96-1 | 1.69 | 11.2958 | 1 | 133
n-Hexanol | 111-27-3 | 2.03 | 21.7892 | 0.9 | 120
3Z-Hexenyl acetate | 3681-71-8 | 2.47 | 43.417 | 1.2 | 160
Ethyl Valerate | 539-82-2 | 2.3 | 34.16 | 4.7 | 627
Naphthalene-d8

## DCSE-Cal
Hexanal | [6 empty] | Background Subtracted |  |  |  | Water Blank-Hexanal
Conc. | Area | Naph d8 | RPA | RF |  |  | Area | RPA | RF |  |  | Area | Naph d8 | RPA
100 | 784369.5 | 7085569.5 | 0.1107 | 0.01107 |  |  | 739321.8 | 0.10434 | 0.010434 |  | Rep 1 | 46966 | 9559881.6 | 0.0049128
50 | 415091.2 | 7095257.5 | 0.058503 | 0.011701 |  |  | 370043.5 | 0.052154 | 0.010431 |  | Rep 2 | 43919.6 | 9478062.6 | 0.0046338
25 | 276305.6 | 6981893.6 | 0.039575 | 0.01583 |  |  | 231257.9 | 0.033123 | 0.013249 |  | Rep 3 | 44257.5 | 8972708.5 | 0.0049325
12.5 | 160710.4 | 7199716.1 | 0.022322 | 0.017857 |  |  | 115662.7 | 0.016065 | 0.012852 |  | Average | 45047.7 | 9336884.2333 | 0.0048264
6.25 | 99070.4 | 7069287.6 | 0.014014 | 0.022423 |  |  | 54022.7 | 0.0076419 | 0.012227 |  | Stdev | 1669.8653 | 318027.61 | 0.00016704
3.125 | 64351 | 6836071.3 | 0.0094134 | 0.030123 |  |  | 19303.3 | 0.0028237 | 0.009036 |  | RSD | 3.7069 | 3.4061 | 3.461
1.625
|  |  |  | 0.015776 | 0.0046709 | 29.6077 |  | 0.011371 | 0.0016533 | 14.5389
|  |  |  | Avg | Stdev | RSD |  | Avg | Stdev | RSD
2E-Hexenal
Conc. | Area | Naph d8 | RPA | RF
100 | 689612.2 | 7085569.5 | 0.097326 | 0.0097326
50 | 356098.8 | 7095257.5 | 0.050188 | 0.010038
25 | 229804.6 | 6981893.6 | 0.032914 | 0.013166
12.5 | 105129.5 | 7199716.1 | 0.014602 | 0.011682
6.25 | 66661 | 7069287.6 | 0.0094297 | 0.015087
3.125 | 32260.7 | 6836071.3 | 0.0047192 | 0.015101
1.625 | 14999.5 | 7217753.3 | 0.0020781 | 0.012789
|  |  |  | 0.012514 | 0.0021748 | 17.3796
|  |  |  | Avg | Stdev | RSD
3Z-Hexenol
Conc. | Area | Naph d8 | RPA | RF
100 | 279949.2 | 7085569.5 | 0.03951 | 0.003951
50 | 140157.6 | 7095257.5 | 0.019754 | 0.0039507
25 | 87549.4 | 6981893.6 | 0.012539 | 0.0050158
12.5 | 40814.8 | 7199716.1 | 0.0056689 | 0.0045352
6.25 | 23788.6 | 7069287.6 | 0.0033651 | 0.0053841
3.125 | 10994.9 | 6836071.3 | 0.0016084 | 0.0051468
1.625
|  |  |  | 0.0046639 | 0.00061792 | 13.2489
|  |  |  | Avg | Stdev | RSD
n-Hexanol
Conc. | Area | Naph d8 | RPA | RF
100 | 173810.4 | 7085569.5 | 0.02453 | 0.002453
50 | 91398.4 | 7095257.5 | 0.012882 | 0.0025763
25 | 57177.9 | 6981893.6 | 0.0081895 | 0.0032758
12.5 | 30154.9 | 7199716.1 | 0.0041883 | 0.0033507
6.25 | 16410.7 | 7069287.6 | 0.0023214 | 0.0037143
3.125 | 7842.7 | 6836071.3 | 0.0011473 | 0.0036712
1.625
|  |  |  | 0.0031735 | 0.00053994 | 17.0139
|  |  |  | Avg | Stdev | RSD
3Z-Hexenyl acetate
Conc. | Area | Naph d8 | RPA | RF
100 | 5744325.6 | 7085569.5 | 0.81071 | 0.081071
50 | 2884601.6 | 7095257.5 | 0.40655 | 0.081311
25 | 1669252.7 | 6981893.6 | 0.23908 | 0.095633
12.5 | 769037.8 | 7199716.1 | 0.10682 | 0.085452
6.25 | 413062.3 | 7069287.6 | 0.058431 | 0.093489
3.125 | 191949.2 | 6836071.3 | 0.028079 | 0.089852
1.625 | 102986.1 | 7217753.3 | 0.014268 | 0.087806
|  |  |  | 0.087802 | 0.0056398 | 6.4233
|  |  |  | Avg | Stdev | RSD
Ethyl Valerate
Conc. | Area | Naph d8 | RPA | RF
100 | 2405855.9 | 7085569.5 | 0.33954 | 0.033954
50 | 1234009.9 | 7095257.5 | 0.17392 | 0.034784
25 | 755054.4 | 6981893.6 | 0.10814 | 0.043258
12.5 | 336729.8 | 7199716.1 | 0.04677 | 0.037416
6.25 | 196780.5 | 7069287.6 | 0.027836 | 0.044538
3.125 | 93576.4 | 6836071.3 | 0.013689 | 0.043804
1.625 | 56044.2 | 7217753.3 | 0.0077648 | 0.047783
|  |  |  | 0.040791 | 0.0053588 | 13.1374
|  |  |  | Avg | Stdev | RSD

## DHS-Cal
Hexanal | [6 empty] | Background Subtracted
Conc. | Area | Naph d8 | RPA | RF |  |  | Area | RPA | RF |  |  | Water Blank
50 | 1509206.8 | 1163020.8 | 1.2977 | 0.25953 |  |  | 1290931.5333 | 1.11 | 0.222 |  |  |  | Hexanal
25 | 962111.6 | 1214267.7 | 0.79234 | 0.31694 |  |  | 743836.3333 | 0.61258 | 0.24503 |  |  |  | Area | Naph d8 | RPA
12.5 | 505792.6 | 1182403.5 | 0.42777 | 0.34221 |  |  | 287517.3333 | 0.24316 | 0.19453 |  |  | Rep 1 | 189769.8 | 1073542.2 | 0.17677
6.25 | 357900.2 | 1253477.9 | 0.28553 | 0.45684 |  |  | 139624.9333 | 0.11139 | 0.17822 |  |  | Rep 2 | 242754.4 | 1025996 | 0.2366
3.125 | 284004 | 1358163.1 | 0.20911 | 0.66915 |  |  | 65728.7333 | 0.048395 | 0.15487 |  |  | Rep 3 | 222301.6 | 1063246.6 | 0.20908
1.5625 | 178053.3 | 1239064.2286 | 0.1437 | 0.91968 | [7 empty] | Average | 218275.2667
0.78125 | 157997.9 | 1317771.5 | 0.1199 | 1.5347 | [7 empty] | Stdev | 26720.7874
0.39062 | [11 empty] | RSD | 12.2418
|  |  |  | 0.64272 | 0.45659 | 71.0401 |  |  | 0.19893 | 0.035522 | 17.8566
|  |  |  | Avg | Stdev | RSD |  |  | Avg | Stdev | RSD
2E-Hexenal
Conc. | Area | Naph d8 | RPA | RF |  |  | Area | RPA | RF |  |  |  | 2E-Hexenal
50 | 2108691.6 | 1163020.8 | 1.8131 | 0.36262 |  |  | 2096906.2667 | 1.803 | 0.3606 |  |  |  | Area | Naph d8 | RPA
25 | 959327.5 | 1214267.7 | 0.79005 | 0.31602 |  |  | 947542.1667 | 0.78034 | 0.31214 |  |  | Rep 1 | 9792.3 | 1073542.2 | 0.0091215
12.5 | 517917.6 | 1182403.5 | 0.43802 | 0.35042 |  |  | 506132.2667 | 0.42805 | 0.34244 |  |  | Rep 2 | 13815.3 | 1025996 | 0.013465
6.25 | 270150.7 | 1253477.9 | 0.21552 | 0.34483 |  |  | 258365.3667 | 0.20612 | 0.32979 |  |  | Rep 3 | 11748.4 | 1063246.6 | 0.01105
3.125 | 133523.9 | 1358163.1 | 0.098312 | 0.3146 |  |  | 121738.5667 | 0.089635 | 0.28683 |  |  | Average | 11785.3333
1.5625 | 79904.6 | 1239064.2286 | 0.064488 | 0.41272 |  |  | 68119.2667 | 0.054976 | 0.35185 |  |  | Stdev | 2011.7543
0.78125 | 51023.5 | 1317771.5 | 0.03872 | 0.49561 |  |  | 39238.1667 | 0.029776 | 0.38113 |  |  | RSD | 17.07
0.39062 | 33163 | 1184345.1 | 0.028001 | 0.71683 |  |  | 21377.6667 | 0.01805 | 0.46209
|  |  |  | 0.41421 | 0.13592 | 32.8139 |  |  | 0.35336 | 0.052709 | 14.9165
|  |  |  | Avg | Stdev | RSD |  |  | Avg | Stdev | RSD
3Z-Hexenol | [12 empty] | 3Z-hexenol
Conc. | Area | Naph d8 | RPA | RF |  |  | Area | RPA | RF |  |  |  | Area | Naph d8 | RPA
50 | 557367 | 1163020.8 | 0.47924 | 0.095848 |  |  | 545684.4 | 0.4692 | 0.093839 |  |  | Rep 1 | 9802.4 | 1073542.2 | 0.0091309
25 | 310000.4 | 1214267.7 | 0.2553 | 0.10212 |  |  | 298317.8 | 0.24568 | 0.098271 |  |  | Rep 2 | 14325.9 | 1025996 | 0.013963
12.5 | 124547.6 | 1182403.5 | 0.10533 | 0.084267 |  |  | 112865 | 0.095454 | 0.076363 |  |  | Rep 3 | 10919.5 | 1063246.6 | 0.01027
6.25 | 65426.3 | 1253477.9 | 0.052196 | 0.083513 |  |  | 53743.7 | 0.042876 | 0.068601 |  |  | Average | 11682.6
3.125 | 42464.6 | 1358163.1 | 0.031266 | 0.10005 |  |  | 30782 | 0.022664 | 0.072526 |  |  | Stdev | 2356.3222
1.5625 | 24151.9 | 1239064.2286 | 0.019492 | 0.12475 |  |  | 12469.3 | 0.010063 | 0.064406 |  |  | RSD | 20.1695
0.78125 | 18918.9 | 1317771.5 | 0.014357 | 0.18377 |  |  | 7236.3 | 0.0054913 | 0.070289
0.39062 | 12768.7 | 1184345.1 | 0.010781 | 0.276 |  |  | 1086.1 | 0.00091705 | 0.023476
|  |  |  | 0.11308 | 0.037754 | 33.3879 |  |  | 0.077756 | 0.013081 | 16.8224
|  |  |  | Avg | Stdev | RSD |  |  | Avg | Stdev | RSD
n-Hexanol
Conc. | Area | Naph d8 | RPA | RF |  |  | Area | RPA | RF
50 | 1183753.7 | 1163020.8 | 1.0178 | 0.20357 |  |  | 1138673.7667 | 0.97907 | 0.19581 |  |  |  | Hexanol
25 | 668416.5 | 1214267.7 | 0.55047 | 0.22019 |  |  | 623336.5667 | 0.51334 | 0.20534 |  |  |  | Area | Naph d8 | RPA
12.5 | 313476.7 | 1182403.5 | 0.26512 | 0.21209 |  |  | 268396.7667 | 0.22699 | 0.18159 |  |  | Rep 1 | 40530.5 | 1073542.2 | 0.037754
6.25 | 179202.5 | 1253477.9 | 0.14296 | 0.22874 |  |  | 134122.5667 | 0.107 | 0.1712 |  |  | Rep 2 | 51189.2 | 1025996 | 0.049892
3.125 | 108822 | 1358163.1 | 0.080124 | 0.2564 |  |  | 63742.0667 | 0.046933 | 0.15018 |  |  | Rep 3 | 43520.1 | 1063246.6 | 0.040931
1.5625 | 71173.7 | 1239064.2286 | 0.057441 | 0.36763 |  |  | 26093.7667 | 0.021059 | 0.13478 |  |  | Average | 45079.9333
0.78125 | 60634.4 | 1317771.5 | 0.046013 | 0.58896 |  |  | 15554.4667 | 0.011804 | 0.15109 |  |  | Stdev | 5497.8888
0.39062 | 51669.4 | 1184345.1 | 0.043627 | 1.1169 |  |  | 6589.4667 | 0.0055638 | 0.14243 |  |  | RSD | 12.1959
|  |  |  | 0.3993 | 0.31776 | 79.5788 |  |  | 0.16655 | 0.025552 | 15.3413
|  |  |  | Avg | Stdev | RSD |  |  | Avg | Stdev | RSD
3Z-Hexenyl acetate
Conc. | Area | Naph d8 | RPA | RF |  |  | Area | RPA | RF
50 | 717378.3 | 1163020.8 | 0.61682 | 0.12336 |  |  | 672298.3667 | 0.57806 | 0.11561
25 | 344518.2 | 1214267.7 | 0.28373 | 0.11349 |  |  | 299438.2667 | 0.2466 | 0.09864
12.5 | 171802.8 | 1182403.5 | 0.1453 | 0.11624 |  |  | 126722.8667 | 0.10717 | 0.085739 |  |  |  | 3Z-Hexenyl acetate
6.25 | 121068.4 | 1253477.9 | 0.096586 | 0.15454 |  |  | 75988.4667 | 0.060622 | 0.096995 |  |  |  | Area | Naph d8 | RPA
3.125 | 86076.9 | 1358163.1 | 0.063377 | 0.20281 |  |  | 40996.9667 | 0.030186 | 0.096594 |  |  | Rep 1 | 42766.1 | 1073542.2 | 0.039836
1.5625 | [11 empty] | Rep 2 | 43843.9 | 1025996 | 0.042733
0.78125 | [11 empty] | Rep 3 | 37814.9 | 1063246.6 | 0.035566
0.39062 | [11 empty] | Average | 41474.9667
|  |  |  | 0.14209 | 0.037678 | 26.5171 |  |  | 0.098716 | 0.005902 | 5.9788 | Stdev | 3215.1951
|  |  |  | Avg | Stdev | RSD |  |  | Avg | Stdev | RSD | RSD | 7.7521
Ethyl Valerate
Conc. | Area | Naph d8 | RPA | RF
50 | 3781506.7 | 1163020.8 | 3.2515 | 0.65029
25 | 1989002.8 | 1214267.7 | 1.638 | 0.65521
12.5 | 1044855.7 | 1182403.5 | 0.88367 | 0.70694
6.25 | 518253.2 | 1253477.9 | 0.41345 | 0.66152
3.125 | 290234.1 | 1358163.1 | 0.2137 | 0.68383
1.5625 | 140647.4 | 1239064.2286 | 0.11351 | 0.72647
0.78125 | 85788.2 | 1317771.5 | 0.065101 | 0.83329
0.39062 | 45015.4 | 1184345.1 | 0.038009 | 0.97302
|  |  |  | 0.73632 | 0.11258 | 15.2897
|  |  |  | Avg | Stdev | RSD

## DCSE-Contam
| Just Plants-Background | [14 empty] | Just Plants-DCSE
| Rep 1 |  |  |  | Rep 2 |  |  |  | Rep 3 | [6 empty] | Rep 1 |  |  |  | Rep 2 |  |  |  | Rep 3
| Area | RPA | RF | Conc | Area | RPA | RF | Conc | Area | RPA | RF | Conc | Avg | Stdev | RSD | Area | RPA | RF | Conc | Area | RPA | RF | Conc | Area | RPA | RF | Conc | Avg | Stdev | RSD | Diff
Ethyl Valerate | 9347.4 | 0.0011429 | 0.040791 | 0.28019 | 9670.3 | 0.0012751 | 0.040791 | 0.31259 | 8981.1 | 0.0012078 | 0.040791 | 0.2961 | 0.29629 | 0.016197 | 5.4667 | 8635.9 | 0.0012165 | 0.040791 | 0.29822 | 9051.6 | 0.0012187 | 0.040791 | 0.29877 | 8506.9 | 0.0011838 | 0.040791 | 0.29022 | 0.29574 | 0.0047849 | 1.618 | -0.00055537
Hexanal | 154253.1 | 0.018861 | 0.011371 |  | 37484.8 | 0.0049425 | 0.011371 | 4.3464 | 43963.5 | 0.0059124 | 0.011371 | 5.1994 | 4.7729 | 0.60312 | 12.6365 | 48507.2 | 0.0068328 | 0.011371 | 6.0087 | 49616.9 | 0.0066805 | 0.011371 | 5.8748 | 56176.1 | 0.0078176 | 0.011371 | 6.8748 | 6.2527 | 0.54282 | 8.6813 | 1.4799
2E-Hexenal | 7414.4 | 0.00090658 | 0.012514 | 0.72448 | 5395.1 | 0.00071136 | 0.012514 | 0.56847 |  | 0 | 0.012514 |  | 0.64648 | 0.11031 | 17.0632 | 7810.3 | 0.0011002 | 0.012514 | 0.87918 | 6825.5 | 0.000919 | 0.012514 | 0.7344 | 9559 | 0.0013303 | 0.012514 | 1.0631 | 0.89221 | 0.16471 | 18.4611 | 0.24573
3Z-Hexenol |  | 0 | 0.0046639 | 0 |  | 0 | 0.0046639 | 0 |  | 0 | 0.0046639 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.0046639 | 0 |  | 0 | 0.0046639 | 0 |  | 0 | 0.0046639 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Hexanol |  | 0 | 0.0031735 | 0 |  | 0 | 0.0031735 | 0 |  | 0 | 0.0031735 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.0031735 |  | 6513.1 | 0.00087694 | 0.0031735 | 2.7633 | 7079.9 | 0.00098526 | 0.0031735 | 3.1046 | 2.9339 | 0.24135 | 8.2263 | 2.9339
3Z-Hexenyl Acetate |  | 0 | 0.087802 | 0 |  | 0 | 0.087802 | 0 |  | 0 | 0.087802 | 0 | 0 | 0 |  | 5326.5 | 0.00075029 | 0.087802 | 0.085453 | 5108.2 | 0.00068778 | 0.087802 | 0.078333 | 9523.8 | 0.0013254 | 0.087802 | 0.15095 | 0.10491 | 0.040028 | 38.1539 | 0.10491
Naphthalene-d8 | 8178449.2 |  |  |  | 7584158.5 |  |  |  | 7435765 | [6 empty] | 7099216 |  |  |  | 7427110.5 |  |  |  | 7185840.4 | 1
| Just GLVs-Background | [14 empty] | Just GLVs-DCSE
| Rep 1 |  |  |  | Rep 2 |  |  |  | Rep 3 - low signal | [6 empty] | Rep 1 |  |  |  | Rep 2 |  |  |  | Rep 3
| Area | RPA | RF | Conc | Area | RPA | RF | Conc | Area | RPA | RF | Conc | Avg | Stdev | RSD | Area | RPA | RF | Conc | Area | RPA | RF | Conc | Area | RPA | RF | Conc | Avg | Stdev | RSD | Diff
Ethyl Valerate | 8928.6 | 0.0012891 | 0.040791 | 0.31602 | 8633.3 | 0.0011932 | 0.040791 | 0.29252 |  | #DIV/0! | 0.040791 | #DIV/0! | 0.30427 | 0.016615 | 5.4605 | 8636.1 | 0.0012572 | 0.040791 |  | 8539.9 | 0.0013099 | 0.040791 | 0.32113 | 8336.3 | 0.0012379 | 0.040791 | 0.30348 | 0.31231 | 0.012476 | 3.9947 | 0.0080346
Hexanal | 46891.4 | 0.00677 | 0.011371 | 5.9535 | 46655.1 | 0.0064483 | 0.011371 | 5.6706 |  | #DIV/0! | 0.011371 | #DIV/0! | 5.8121 | 0.20002 | 3.4415 | 107951.4 | 0.015715 | 0.011371 |  | 54374.4 | 0.0083403 | 0.011371 | 7.3344 | 48574.7 | 0.0072134 | 0.011371 | 6.3434 | 6.8389 | 0.70079 | 10.2471 | 1.0269
2E-Hexenal | 6016.2 | 0.0008686 | 0.012514 | 0.69412 | 8075.9 | 0.0011162 | 0.012514 | 0.89198 |  | #DIV/0! | 0.012514 | #DIV/0! | 0.79305 | 0.13991 | 17.6419 | 6816.4 | 0.00099233 | 0.012514 | 0.793 | 6712 | 0.0010295 | 0.012514 | 0.82274 | 7330.6 | 0.0010886 | 0.012514 | 0.86993 | 0.82856 | 0.038795 | 4.6823 | 0.035502
3Z-Hexenol |  | 0 | 0.0046639 | 0 |  | 0 | 0.0046639 | 0 |  | #DIV/0! | 0.0046639 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.0046639 | 0 |  | 0 | 0.0046639 | 0 |  | 0 | 0.0046639 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Hexanol |  | 0 | 0.0031735 | 0 |  | 0 | 0.0031735 | 0 |  | #DIV/0! | 0.0031735 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.0031735 |  | 6034.7 | 0.00092565 | 0.0031735 | 2.9168 | 2923.4 | 0.00043413 | 0.0031735 | 1.368 | 2.1424 | 1.0952 |  | 2.1424
3Z-Hexenyl Acetate | 3261.5 | 0.00047088 | 0.087802 | 0.05363 | 2581.1 | 0.00035674 | 0.087802 | 0.04063 |  | #DIV/0! | 0.087802 | #DIV/0! | 0.04713 | 0.0091923 | 19.5042 | 3441.5 | 0.00050101 | 0.087802 | 0.057061 | 8781.2 | 0.0013469 | 0.087802 | 0.1534 | 13533.8 | 0.0020098 | 0.087802 | 0.2289 | 0.14645 | 0.086129 | 58.8093 | 0.099325
Naphthalene-d8 | 6926356 |  |  |  | 7235230.8 | [10 empty] | 6869120.2 |  |  |  | 6519444.5 |  |  |  | 6733994.9
| Plant + GLVs-Background | [14 empty] | Plant + GLVs-DCSE
| Rep 1 |  |  |  | Rep 2 |  |  |  | Rep 3 | [6 empty] | Rep 1 |  |  |  | Rep 2 |  |  |  | Rep 3
| Area | RPA | RF | Conc | Area | RPA | RF | Conc | Area | RPA | RF | Conc | Avg | Stdev | RSD | Area | RPA | RF | Conc | Area | RPA | RF | Conc | Area | RPA | RF | Conc | Avg | Stdev | RSD | Diff
Ethyl Valerate | 8012.6 | 0.0012382 | 0.040791 | 0.30354 | 8167.8 | 0.001199 | 0.040791 | 0.29394 | 8318.7 | 0.0012655 | 0.040791 | 0.31023 | 0.30257 | 0.0081852 | 2.7052 | 6843.6 | 0.0011485 | 0.040791 | 0.28156 | 7859.8 | 0.0012726 | 0.040791 | 0.31199 | 8133.1 | 0.0012929 | 0.040791 | 0.31696 | 0.30351 | 0.019164 | 6.3141 | 0.00093541
Hexanal | 42597.5 | 0.0065824 | 0.011371 | 5.7886 | 47041.7 | 0.0069057 | 0.011371 | 6.0728 | 30291.7 | 0.004608 | 0.011371 | 4.0523 | 5.3045 | 1.0938 | 20.6198 | 41145.4 | 0.0069052 | 0.011371 | 6.0724 | 49360.5 | 0.0079923 | 0.011371 | 7.0283 | 49080.5 | 0.0078024 | 0.011371 | 6.8614 | 6.654 | 0.51057 | 7.6731 | 1.3495
2E-Hexenal | 4899.3 | 0.00075707 | 0.012514 | 0.605 | 5879.5 | 0.0008631 | 0.012514 | 0.68974 | 4968.3 | 0.00075578 | 0.012514 | 0.60397 | 0.6329 | 0.049221 | 7.7771 | 4644.8 | 0.00077951 | 0.012514 | 0.62293 | 7848.2 | 0.0012707 | 0.012514 | 1.0155 | 6883.5 | 0.0010943 | 0.012514 | 0.87447 | 0.83763 | 0.19886 | 23.7403 | 0.20473
3Z-Hexenol |  | 0 | 0.0046639 | 0 |  | 0 | 0.0046639 | 0 |  | 0 | 0.0046639 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.0046639 | 0 |  | 0 | 0.0046639 | 0 |  | 0 | 0.0046639 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Hexanol |  | 0 | 0.0031735 | 0 |  | 0 | 0.0031735 | 0 |  | 0 | 0.0031735 | 0 | 0 | 0 |  | 6384.6 | 0.0010715 | 0.0031735 | 3.3763 |  | 0 | 0.0031735 |  | 4734.4 | 0.00075263 | 0.0031735 | 2.3716 | 2.874 | 0.71047 |  | 2.874
3Z-Hexenyl Acetate |  | 0 | 0.087802 | 0 |  | 0 | 0.087802 | 0 |  | 0 | 0.087802 | 0 | 0 | 0 |  | 4620 | 0.00077535 | 0.087802 | 0.088307 | 5755.6 | 0.00093192 | 0.087802 | 0.10614 | 4267.7 | 0.00064162 | 0.087802 | 0.073076 | 0.089174 | 0.016549 | 18.5577 | 0.089174
Naphthalene-d8 | 6471388.7 | 1 |  |  | 6812035.5 |  |  |  | 6573706.9 | [6 empty] | 5958586.1 |  |  |  | 6176043.2 |  |  |  | 6290464

## DHS-Contam
| Just Plants-Background | [14 empty] | Just Plants-DHS
| Rep 1 |  |  |  | Rep 2 |  |  |  | Rep 3 | [6 empty] | Rep 1 |  |  |  | Rep 2 |  |  |  | Rep 3
| Area | RPA | RF | Conc | Area | RPA | RF | Conc | Area | RPA | RF | Conc | Avg | Stdev | RSD | Area | RPA | RF | Conc | Area | RPA | RF | Conc | Area | RPA | RF | Conc | Avg | Stdev | RSD | Diff
Ethyl Valerate | 3057.4 | 0.0037396 | 0.73632 | 0.050788 | 2361.7 | 0.0025664 | 0.73632 | 0.034854 | 1703.8 | 0.0026589 | 0.73632 | 0.03611 | 0.040584 | 0.008859 | 21.8287 | 5088.5 | 0.0043467 | 0.73632 | 0.059033 | 5768.1 | 0.0040078 | 0.73632 | 0.05443 | 4858.9 | 0.003839 | 0.73632 | 0.052137 | 0.056731 | 0.0035116 | 6.1899 | 0.016147
Hexanal | 38062.3 | 0.046556 | 0.19815 | 2.3495 | 35091.5 | 0.038133 | 0.19815 | 1.9245 | 25841.4 | 0.040327 | 0.19815 | 2.0352 | 2.103 | 0.2205 | 10.485 | 157420.4 | 0.13447 | 0.19815 | 6.7864 | 161551.3 | 0.11225 | 0.19815 | 5.6649 | 168718.5 | 0.1333 | 0.19815 | 6.7274 | 6.2256 | 0.63117 | 10.1382 | 4.1226
2E-Hexenal | 5948.4 | 0.0072757 | 0.35336 | 0.2059 | 5969 | 0.0064864 | 0.35336 | 0.18356 | 3612.4 | 0.0056374 | 0.35336 | 0.15954 | 0.183 | 0.023188 | 12.671 | 14541.6 | 0.012422 | 0.35336 | 0.35153 | 13733.4 | 0.0095423 | 0.35336 | 0.27005 | 13330.4 | 0.010532 | 0.35336 | 0.29806 | 0.31079 | 0.041402 | 13.3216 | 0.12779
3Z-Hexenol |  | 0 | 0.077756 | 0 |  | 0 | 0.077756 | 0 |  | 0 | 0.077756 | 0 | 0 | 0 |  | 3022.3 | 0.0025817 | 0.077756 | 0.33203 | 2833.2 | 0.0019686 | 0.077756 | 0.25317 | 5053.7 | 0.0039929 | 0.077756 | 0.51351 | 0.2926 | 0.1335 | 45.6257 | 0.2926
Hexanol |  | 0 | 0.16655 | 0 |  | 0 | 0.16655 | 0 |  | 0 | 0.16655 | 0 | 0 | 0 |  | 33110.5 | 0.028284 | 0.16655 | 1.6982 | 38021 | 0.026418 | 0.16655 | 1.5861 | 36224.8 | 0.028621 | 0.16655 | 1.7184 | 1.6422 | 0.07125 | 4.3388 | 1.6422
3Z-Hexenyl Acetate |  | 0 | 0.098716 | 0 |  | 0 | 0.098716 | 0 |  | 0 | 0.098716 | 0 | 0 | 0 |  | 20684.6 | 0.017669 | 0.098716 | 1.7899 | 17989.2 | 0.012499 | 0.098716 | 1.2662 | 48889.8 | 0.038628 | 0.098716 | 3.913 | 1.528 | 1.4016 | 91.7269 | 1.528
Naphthalene-d8 | 817567.2 |  |  |  | 920235.6 |  |  |  | 640797.2 | [6 empty] | 1170655.2 |  |  |  | 1439218 |  |  |  | 1265672.1
| Just GLVs-Background | [14 empty] | Just GLVs-DHS
| Rep 1 |  |  |  | Rep 2 |  |  |  | Rep 3 | [6 empty] | Rep 1 |  |  |  | Rep 2 |  |  |  | Rep 3
| Area | RPA | RF | Conc | Area | RPA | RF | Conc | Area | RPA | RF | Conc | Avg | Stdev | RSD | Area | RPA | RF | Conc | Area | RPA | RF | Conc | Area | RPA | RF | Conc | Avg | Stdev | RSD | Diff
Ethyl Valerate | 2292.8 | 0.0023499 | 0.73632 | 0.031914 | 2900.7 | 0.002674 | 0.73632 | 0.036316 | 2888 | 0.0034868 | 0.73632 | 0.047354 | 0.038528 | 0.0079542 | 20.6454 | 21425.5 | 0.016035 | 0.73632 | 0.21777 | 11043.4 | 0.0077986 | 0.73632 | 0.10591 | 18013.8 | 0.012725 | 0.73632 | 0.17281 | 0.16184 | 0.056287 | 34.7788 | 0.12331
Hexanal | 46058.3 | 0.047205 | 0.19815 | 2.3823 | 45104 | 0.041579 | 0.19815 | 2.0983 | 28902.7 | 0.034895 | 0.19815 | 1.761 | 2.0805 | 0.311 | 14.9479 | 179610.2 | 0.13442 | 0.19815 | 6.7838 | 173910.4 | 0.12281 | 0.19815 | 6.1979 | 183141.9 | 0.12937 | 0.19815 | 6.5288 | 6.4909 | 0.29377 | 4.5259 | 4.4103
2E-Hexenal | 5184.3 | 0.0053133 | 0.35336 | 0.15037 | 5660.5 | 0.0052181 | 0.35336 | 0.14767 | 4958.7 | 0.0059868 | 0.35336 | 0.16942 | 0.15582 | 0.011858 | 7.61 | 12049.5 | 0.0090179 | 0.35336 | 0.25521 | 12780.9 | 0.0090256 | 0.35336 | 0.25542 | 13478.8 | 0.0095212 | 0.35336 | 0.26945 | 0.25531 | 0.0081614 | 3.1966 | 0.099494
3Z-Hexenol |  | 0 | 0.077756 | 0 |  | 0 | 0.077756 | 0 |  | 0 | 0.077756 | 0 | 0 | 0 |  | 1886.8 | 0.0014121 | 0.077756 | 0.1816 | 1616 | 0.0011412 | 0.077756 | 0.14676 | 1957.6 | 0.0013828 | 0.077756 | 0.17784 | 0.16418 | 0.019121 | 11.6463 | 0.16418
Hexanol |  | 0 | 0.16655 | 0 |  | 0 | 0.16655 | 0 |  | 0 | 0.16655 | 0 | 0 | 0 |  | 33739.4 | 0.025251 | 0.16655 | 1.5161 | 34248.6 | 0.024186 | 0.16655 | 1.4521 | 41298.8 | 0.029173 | 0.16655 | 1.7516 | 1.4841 | 0.15769 | 10.6256 | 1.4841
3Z-Hexenyl Acetate |  | 0 | 0.098716 | 0 |  | 0 | 0.098716 | 0 |  | 0 | 0.098716 | 0 | 0 | 0 |  | 20274.3 | 0.015173 | 0.098716 | 1.5371 | 19866 | 0.014029 | 0.098716 | 1.4211 | 24156 | 0.017063 | 0.098716 | 1.7285 | 1.4791 | 0.15524 | 10.4953 | 1.4791
Naphthalene-d8 | 975714.6 |  |  |  | 1084782.9 |  |  |  | 828277.4 | [6 empty] | 1336173.1 |  |  |  | 1416073.2 |  |  |  | 1415659
| Plant + GLVs-Background | [14 empty] | Plant + GLVs-DHS
| Rep 1 |  |  |  | Rep 2 |  |  |  | Rep 3-Did Not Collect | [6 empty] | Rep 1 |  |  |  | Rep 2 |  |  |  | Rep 3
| Area | RPA | RF | Conc | Area | RPA | RF | Conc | Area | RPA | RF | Conc | Avg | Stdev | RSD | Area | RPA | RF | Conc | Area | RPA | RF | Conc | Area | RPA | RF | Conc | Avg | Stdev | RSD | Diff
Ethyl Valerate | 3841.8 | 0.0033744 | 0.73632 | 0.045827 | 3947.5 | 0.0036168 | 0.73632 | 0.04912 |  | #DIV/0! | 0.73632 | #DIV/0! | 0.047474 | 0.0023282 | 4.9043 | 11550.9 | 0.0084458 | 0.73632 | 0.1147 | 16254 | 0.011437 | 0.73632 | 0.15533 | 11374.8 | 0.0079282 | 0.73632 | 0.10767 | 0.1259 | 0.025728 | 20.4345 | 0.078429
Hexanal | 43164.9 | 0.037913 | 0.19815 | 1.9133 | 49931 | 0.045748 | 0.19815 | 2.3088 |  | #DIV/0! | 0.19815 | #DIV/0! | 2.111 | 0.2796 | 13.2446 | 175308 | 0.12818 | 0.19815 | 6.4689 | 179264.2 | 0.12614 | 0.19815 | 6.366 | 148553.5 | 0.10354 | 0.19815 | 5.2254 | 6.0201 | 0.69015 | 11.464 | 3.909
2E-Hexenal | 5358.3 | 0.0047063 | 0.35336 | 0.13319 | 4858.9 | 0.0044518 | 0.35336 | 0.12599 |  | #DIV/0! | 0.35336 | #DIV/0! | 0.12959 | 0.0050927 | 3.9299 | 14578.5 | 0.010659 | 0.35336 | 0.30166 | 17596.8 | 0.012382 | 0.35336 | 0.35042 | 12631.3 | 0.008804 | 0.35336 | 0.24915 | 0.30041 | 0.050644 | 16.8583 | 0.17082
3Z-Hexenol |  | 0 | 0.077756 | 0 |  | 0 | 0.077756 | 0 |  | #DIV/0! | 0.077756 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 3311.7 | 0.0024214 | 0.077756 | 0.31141 | 4401 | 0.0030968 | 0.077756 | 0.39827 |  | 0 | 0.077756 |  | 0.35484 | 0.061419 | 17.3088 | 0.35484
Hexanol |  | 0 | 0.16655 | 0 |  | 0 | 0.16655 | 0 |  | #DIV/0! | 0.16655 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 38318.3 | 0.028018 | 0.16655 | 1.6822 | 42865.3 | 0.030163 | 0.16655 | 1.811 | 28443.2 | 0.019825 | 0.16655 | 1.1903 | 1.5612 | 0.32757 | 20.9826 | 1.5612
3Z-Hexenyl Acetate |  | 0 | 0.098716 | 0 |  | 0 | 0.098716 | 0 |  | #DIV/0! | 0.098716 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 25788.9 | 0.018856 | 0.098716 | 1.9102 | 26805 | 0.018862 | 0.098716 | 1.9107 | 17024 | 0.011866 | 0.098716 | 1.202 | 1.6743 | 0.40901 | 24.429 | 1.6743
Naphthalene-d8 | 1138527.2 |  |  |  | 1091433.9 | [10 empty] | 1367654.3 |  |  |  | 1421127.7 |  |  |  | 1434723.3

## Compare
| DCSE |  |  | DHS
| BKG | Plant |  |  | Plant | BKG
Just Plant
| Avg | Avg | Diff | Diff | Avg | Avg
Ethyl valerate | 0.29629 | 0.29574 | -0.00055537 | 0.016147 | 0.056731 | 0.040584
Hexanal | 4.7729 | 6.2527 | 1.4799 | 4.1226 | 6.2256 | 2.103
2E-Hexenal | 0.64648 | 0.89221 | 0.24573 | 0.12779 | 0.31079 | 0.183
3Z-Hexenol | 0 | 0 | 0 | 0.2926 | 0.2926 | 0
Hexanol | 0 | 2.9339 | 2.9339 | 1.6422 | 1.6422 | 0
3Z-Hexenyl acetate | 0 | 0.10491 | 0.10491 | 1.528 | 1.528 | 0
Just GLV
| Avg | Avg | Diff | Diff | Avg | Avg
Ethyl valerate | 0.30427 | 0.31231 | 0.0080346 | 0.12331 | 0.16184 | 0.038528
Hexanal | 5.8121 | 6.8389 | 1.0269 | 4.4103 | 6.4909 | 2.0805
2E-Hexenal | 0.79305 | 0.82856 | 0.035502 | 0.099494 | 0.25531 | 0.15582
3Z-Hexenol | 0 | 0 | 0 | 0.16418 | 0.16418 | 0
Hexanol | 0 | 2.1424 | 2.1424 | 1.4841 | 1.4841 | 0
3Z-Hexenyl acetate | 0.04713 | 0.14645 | 0.099325 | 1.4791 | 1.4791 | 0
Plant + GLV
| Avg | Avg | Diff | Diff | Avg | Avg
Ethyl valerate | 0.30257 | 0.30351 | 0.00093541 | 0.078429 | 0.1259 | 0.047474
Hexanal | 5.3045 | 6.654 | 1.3495 | 3.909 | 6.0201 | 2.111
2E-Hexenal | 0.6329 | 0.83763 | 0.20473 | 0.17082 | 0.30041 | 0.12959
3Z-Hexenol | 0 | 0 | 0 | 0.35484 | 0.35484 | 0
Hexanol | 0 | 2.874 | 2.874 | 1.5612 | 1.5612 | 0
3Z-Hexenyl acetate | 0 | 0.089174 | 0.089174 | 1.6743 | 1.6743 | 0